Общество с ограниченной ответственностью

«Земельные технологии»

ОГРН 1074708000179,  ИНН 4708019510, КПП 784001001

Юр.адрес 191025, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, д.3, Литер А, пом. 15-Н

Почтовый адрес 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.32-34, оф.100

№ ___________ "_____" ____________ 20____ г.

на № ___________ "______" ______________ 20____ г.

Заключение о  технической возможности

на присоединение проектируемого _______________________________________

наименование объекта

на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Свердловское ГП", дер. Новосаратовка, центральное отделение

к сетям водоснабжения и канализации.

1. Настоящее заключение о технической возможности определяет требования по присоединению проектируемого ___________________________________ к сетям водоснабжения и канализации.		                            наименование объекта

Основание: запрос № ____________________

Кадастровый номер земельного участка: ________________________

Заказчик: ООО "_________________", _____________________________________

адрес

2.  Запрашиваемые объемы:

Водопотребление: _________ м3/сут.

Водоотведение: ________ м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения уточнить при подаче запроса на Технические условия.

3.Водоснабжение:

Вода питьевая. Напор в месте присоединения 25,0 м.в.ст.

Точка присоединения на сетях водоснабжения промышленной территории "Уткина заводь".

4. Водоотведение:

Сброс бытовых сточных вод  может быть выполнен в сети канализации на промышленной территории "Уткина заводь". Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации.

5. Сброс поверхностных сточных вод с кровли, прилегающей территории и дренажных вод осуществляется Заказчиком самостоятельно, на основании проектных решений, согласованных в установленном порядке.

6. Выдача Технических условий возможна не ранее 18 месяцев, в соответствии с Договором ООО "Земельные технологии" и  ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" № 171659/13 от 03.09.2013 г.  о снятии технологических ограничений, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта, расположенного на территории Ленинградской области,  и не ранее утверждения тарифов ООО "Земельные технологии" на данный вид деятельности.

Генеральный директор				И.О. Филоненко

исп. Чуйкова Ю.М.

тел. +7 (921) 9668510